## 5 АВг 13А 01.07.20
Перечень и стоимость работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества многоквартирного жилого дома №13 А по ул. 5 Августа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2013 №290 по ООО "УК "Салют-16" с 01.07.2020
№ п/п | 5 августа 13А | Перио- | Годовая | Стоимость
| Виды работ и услуг | дичность | плата | на 1 кв. м.
| 6619 |  | (руб.) | (руб. в мес.)
Площадь - 6618,9 кв. метров
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 50833.92 | 0.64
1.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, тамбуров, коридоров
| нижних 3-х этажей, лифтовой площадки и кабины | 5 раз в неделю
1.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, тамбуров, коридоров выше 3-го этажа, лифтовой площадки и мытье лифтовой кабины | 1 раз в неделю
1.1.3. | Обметание пыли и паутины с потолков | 1 раз в год
1.1.4. | Мытье окон | 1 раз в год
1.1.5. | Влажная протирка стен, дверных полотен и ручек, плафонов, подоконников, перил, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков | 2 раза в год
1.1.6. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в год
1.2. | Содержание мусоропровода |  | 67513.8 | 0.85
1.2.1. | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | постоянно
1.2.2. | При выявлении повреждений и нарушений, проведение восстановительных работ по разработанному плану | по мере необходимости
1.2.3. | Чистка загрузочных клапанов стволов мусоропровода, мусоросборной камеры и ее оборудования | 5 раз в неделю
1.2.4. | Выкатка контейнеров | 6 раз в неделю
1.2.5. | Замена контейнеров, ремонт, окраска. | по мере необходимости
1.2.6. | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | постоянно
1.2.7. | Дезинфекция загрузочных клапанов ствола мусоропровода и мусоросборной камеры | 2 раза в год
2. Уборка придомовой территории
2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 173947.32 | 2.19
2.1. | Холодный период
2.1.1. | Очистка люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | 2 раза в сутки в дни снегопада
2.1.3. | Подметание придомовой территории, свободной от снежного покрова | 1 раз в сутки
2.1.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1раз в сутки во время гололеда
2.1.5. | Посыпка придомовой территории песком или смесью песка с хлоридами | 1раз в сутки во время гололеда
2.1.6. | Очистка от мусора урны, установленной возле подъезда | 5 раз в неделю
2.1.7. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
2.2. | Теплый период
2.2.1. | Подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю
2.2.2. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | по мере необходимости
2.2.3. | Очистка от мусора урны, установленной возле подъезда | 5 раз в неделю
2.2.4. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 6 раз неделю
2.2.5. | Уборка газонов | 5раз в неделю
2.2.6. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | 3 раза в сезон
2.2.7. | Покраска игрового оборудования, скамейки и т.д. | 1 раз в год
2.2.8. | Покраска бордюров, побелка деревьев | 2 раза в год
2.2.9. | Завоз песка в песочницу | 1 раз в год
2.3. | Сбор и доставка КГО (крупногабаритных отходов) от подъездов на контейнерную площадку. | 2 раза в неделю | 22239.84 | 0.28
3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома
3.1. | Работы, выполняемые в отношении фундамента многоквартирного дома |  | 12708.48 | 0.16
3.1.1. | Проверка соответствия параметров горизонтальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений | по мере необходимости
3.1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента, трещин, отклонений от вертикали | постоянно
3.1.3. | При выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | по мере необходимости
3.2. | Работы, выполняемые в отношении подвала многоквартирного дома |  | 10325.64 | 0.13
3.2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения | постоянно
3.2.2. | Проверка помещения подвала, входа в подвал и приямка, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а так же мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
постоянно
3.2.3. | Контроль состояния дверей подвала и запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | постоянно
3.3. | Работы, выполняемые в отношении стен многоквартирного дома |  | 20651.28 | 0.26
3.3.1. | Выявление повреждений в кладке, нарушений связей между отдельными конструкциями, нарушения теплоизоляционных свойств, неисправности водоотводящих устройств | постоянно
3.3.2. | В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере необходимости
3.4. | Работы, выполняемые в отношении перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 2382.84 | 0.03
3.4.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов и трещин | 2 раза в год
3.4.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоений защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона | 2 раза в год
3.4.3. | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости
3.5. | Работы, выполняемые в отношении крыши многоквартирного дома |  | 31771.2 | 0.4
3.5.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек | по мере необходимости
3.5.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт | 2 раза в год
3.5.3. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на крыше | 2 раза в год
3.5.4. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи и скопления снега, препятствующих стоку дождевых и талых вод | по мере необходимости
3.5.5. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
3.6. | Работы, выполняемые в отношении лестниц многоквартирного дома |  | 3177.12 | 0.04
3.6.1. | Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкций, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год
3.6.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях
2 раза в год
3.6.3. | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости
3.7. | Работы, выполняемые в отношении фасада многоквартирного дома |  | 18268.44 | 0.23
3.7.1. | Выявление нарушений отделки фасада и их отдельных элементов, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год
3.7.2. | Контроль состояния домового знака | 2 раза в год
3.7.3. | Выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках | 2 раза в год
3.7.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входом в здание и подвал | постоянно
3.7.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | постоянно
3.7.6. | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости
3.8. | Работы, выполняемые в отношении перегородок многоквартирного дома |  | 2382.84 | 0.03
3.8.1. | Выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах прохождения различия трубопроводов
2 раза в год
3.8.2. | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости
3.9. | Работы, выполняемые в отношении внутренней отделки многоквартирного дома |  | 35742.6 | 0.45
3.9.1. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | по мере необходимости
3.10. | Работы, выполняемые в отношении полов помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |  | 3177.12 | 0.04
3.10.1. | Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов | 2 раза в год
3.10.2. | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости
3.11. | Работы, выполняемые в отношении оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу дома |  | 9531.36 | 0.12
3.11.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений
2 раза в год
3.11.2. | При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка п лана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
4. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
4.1. | Работы, выполняемые в отношении систем вентиляции |  | 8737.08 | 0.11
4.1.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием системы вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов системы | постоянно
4.1.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами, замена дефектных вытяжных решеток и их креплений | 2 раза в год
4.1.3. | Контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных клапанов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год
4.1.4. | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости
4.2. | Работы, выполняемые в отношении элеваторного узла (ЭУ) |  | 72279.48 | 0.91
4.2.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на ЭУ | постоянно
4.2.2. | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
| незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования | постоянно
4.2.3. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ на ЭУ | по мере необходимости
4.2.4. | Гидравлические испытания ЭУ | 1 раз в год
4.3. | Общие работы, выполняемые в отношении систем водоснабжения (горячего и холодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме |  | 170770.2 | 2.15
4.3.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и элементов, скрытых от постоянного наблюдения
постоянно
4.3.2. | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
постоянно
4.3.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно - измерительных приборов (манометра, термометров и т.п.) | постоянно
4.3.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу дома | постоянно
4.3.5. | Контроль и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | постоянно
4.3.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока | постоянно
4.3.7. | Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения и отопления | 1 раз в год
4.3.8. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ на водопроводе | по мере необходимости
4.3.9. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
4.4. | Работы, выполняемые в отношении системы теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  | 50833.92 | 0.64
4.4.1. | Проведение пробных пусконаладочных работ системы отопления и горячего водоснабжения | 1 раз в год
4.4.2. | Удаление воздуха из системы отопления и горячего водоснабжения | 1 раз в год
4.5. | Работы, выполняемые в отношении электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  | 42096.84 | 0.53
4.5.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, щитового оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
постоянно
4.5.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | постоянно
4.5.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений во вводных распределительных узлах (ВРУ) и
постоянно
4.5.4. | Замена электросчетчиков | по мере необходимости
4.5.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год
4.6. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | по мере необходимости | 12708.48 | 0.16
5. Прочее
5.1. | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год | 7148.52 | 0.09
5.2. | Аварийное обслуживание | постоянно | 31215.204 | 0.393
5.3. | Агентское вознаграждение за перевод денежных средств физических лиц (РРКЦ, Почта, Сбербанк) | постоянно | 26211.24 | 0.33
5.4. | Общеэксплуатационные расходы | постоянно | 274820.88 | 3.46
5.5. | Внеэксплуатационные расходы | постоянно | 49245.36 | 0.62
5.6. | Содержание и ремонт лифта | постоянно | 322477.68 | 4.06
5.7. | Страхование лифта и ежегодное экспертное обследование лифта | ежегодно | 14297.04 | 0.18
5.8. | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ежегодно | 11119.92 | 0.14
| ИТОГО: | 1558615.644 |  | 19.623
| Директор ООО "УК Салют-16" |  | Т.В. Дюкарева
| Главный экономист |  | О.А. Иценко
| 1558615.644 |  | 0
19.623
1558615.644