Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Салют-16»

по обслуживанию и ремонту жилого дома №17 корпус 2 по ул. 5 Августа

по итогам работы за 2015 г.

Характеристика жилого дома

| Год постройки | 1993 |
| --- | --- |
| Количество этажей | 9 |
| Вид материала | кр.\пан. |
| Площадь жилых помещений (площадь квартир), м2 | 9189,1 |
| Площадь помещений общего пользования (МОП), м2 | 3178,6 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество мусоропроводов | 4 |
| Площадь кровли (мягкая) | 1408,3 |
| Количество квартир – всего | 152 |
| Количество зарегистрированных человек | 334 |
| Количество лицевых счетов | 152 |
| % частной собственности | 96% |

.

Задолженность на 01.01.2015 г.                 163,8  тыс. руб.

Финансовый результат  за 2014 год        -  88,5 тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ДОХОДЫ Оплата населением за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом ОДН электроэнергия | 1362,1 |
|  | РАСХОДЫ |  |
| 1. | Общеэксплуатационные расходы | 228,5 |
| 2. | Оплата работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества (в том числе выполняемых специализированными подрядными организациями), всего: | 1027,7 |
|  | Содержание и текущий ремонт, всего: в том числе Зарплата с ЕСН (30,2%) Материалы Вывоз КГМ (крупно-габаритного мусора) Транспортные расходы прочие | 666,5 498,5 64,7 18,0 15,8 69,5 |
|  | ОДН электроэнергия | 180,3 |
|  | Городская аварийная служба (ГАС) | 32,9 |
|  | Услуги сторонних организаций ( проверка вентканалов, измерение сопротивления в электросетях, обслуживание газопроводов и др.) | 148,0 |
| 3. | Услуги РРКЦ (печатание ЕПД, расщепление платежей) | 40,4 |
| 4. | Внеэкплуатационные расходы (налоги, услуги банков) | 50,7 |
| 5. | Прочие расходы | 13,5 |
|  | ВСЕГО: | 1360,8 |
|  | Финансовый результат: убытки (-), прибыль (+) | +1,3 |

Примечание: долг дома №17/2 по  ул. 5 Августа  за содержание жилья  и  ОДН электроэнергия на 01.01.2016 г. составляет  197,7 тыс. руб.

Согласно правилам содержания и эксплуатации многоквартирных домов    проводились профилактические  осмотры (обследования):

-    инженерного оборудования и коммуникаций,

-   помещений здания, его конструктивных элементов,  несущих конструкций, кровли,

-   дворового и детского игрового оборудования

в   период подготовки к  сезонной  эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.  О чем составлены соответствующие акты, на основании которых принимались планы текущего ремонта.

За отчетный год на доме выполнялись следующие работы:

1. По обслуживанию и ремонту несущих конструктивных элементов дома: проведены весенний и осенний обходы-осмотры, составлены акты, составлены планы работ, необходимых для поддержания физического состояния дома.

2. По обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных сетей и оборудования проводились работы: по выполнению заявок от собственников и нанимателей жилых помещений. Согласно графика  мероприятий проведены работы по подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период. Проведена промывка системы отопления,  ревизия элеваторного узла, гидравлические испытания системы отопления, что подтверждается соответствующим актом тепловых сетей, и другие предусмотренные регламентом работы.

В ходе данных мероприятий   была произведена замена  затвора,  вентилей -15 шт.,  крестовин -3 шт., трубопроводов – 12 пог. м. В 4-м подъезде замена  труб ливневой  канализации.   Выполнены работы по изоляции трубопроводов  отопления - 23 пог.м. Также проводилась большая работа по устранению засоров общедомовой канализации, вследствие неправильного пользования жильцами.

Проводилась замена электролампочек, автоматов, выключателей, выполнялся профилактический ремонт  электрических межэтажных щитков, профработы в электрощитовых,  а также снятие показаний с общедомовых и индивидуальных  приборов учета   электроэнергии.

3. По благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории выполнялись следующие виды работ: ежедневная санитарная уборка подъездов и придомовой территории, обрезка    деревьев,  ремонт и покраска  детского игрового оборудования, ремонт мусорокарманов,   входных дверей, установка  замков на двери мусорокамер и техэтажей,  завоз песка, песко-соляной смеси,   вывоз КГМ, окраска бордюрного камня, окраска цоколя, закрашивание надписей на фасаде дома, побелка деревьев, покос травы.  Ремонт контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

4. В целях бесперебойного и качественного оказания услуг жильцам дома товарищество заключало договора с ресурсоснабжающими организациями на обеспечение теплом, водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, по эксплуатации лифтов, по обработке мест общего пользования от насекомых и грызунов, на вывоз ТБО, на устранение аварийных ситуаций в ночное  время, выходные и праздничные дни и т.д.

5. Проводилась большая работа для населения по паспортному режиму, документов на приватизацию жилья, продажа проездных билетов,  работа  по взиманию дебиторской задолженности с собственников и нанимателей; по раскрытию информации согласно Постановления Правительства Российской Федерации №731 от  23 сентября 2010 года «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» на сайте товарищества.

В сквере была установлена новогодняя елка, проводились  праздники для жителей микрорайона.

План на  2016 год

Подготовка жилищного фонда к зиме 2016-2017 г.г.

Выполнение плана текущего ремонта на 2016 год.

Администрация ТСЖ «Салют-16»