Отчет по содержанию  и  текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома по ул.5 Августа, 17 корпус 2

по итогам работы за 2016 г.

Характеристика жилого дома

| Год постройки | 1993 |
| --- | --- |
| Количество этажей | 9 |
| Вид материала | кр.\пан. |
| Площадь жилых помещений (площадь квартир), м2 | 9189,1 |
| Площадь помещений общего пользования с тех.этажами и тех.подпольями (МОП), м2 | 3178,6 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество мусоропроводов | 4 |
| Площадь кровли (мягкая) | 1408,3 |
| Количество квартир – всего | 152 |
| Количество зарегистрированных человек | 330 |
| Количество лицевых счетов | 152 |
| % частной собственности | 96% |

.

Задолженность на 01.01.2016 г.                 197,7  тыс. руб.

Финансовый результат  за 2015 год         - 1,3 тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ДОХОДЫ Оплата населением за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом ОДН электроэнергия | 1550,2 |
|  | РАСХОДЫ |  |
| 1. | Общеэксплуатационные расходы | 299,4 |
| 2. | Оплата работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества (в том числе выполняемых специализированными подрядными организациями), всего: | 1086,1 |
|  | Содержание и текущий ремонт, всего: в т. ч. Зарплата и единый социальный налог (ЕСН) Материалы Вывоз КГМ (крупно-габаритного мусора) Транспортные расходы прочие | 690,6 508,4 74,2 19,0 16,7 72,3 |
|  | ОДН электроэнергия | 227,5 |
|  | Городская аварийная служба (ГАС) | 34,6 |
|  | Услуги сторонних организаций ( проверка вентканалов, измерение сопротивления в электросетях, обслуживание газопроводов и др.) | 133,4 |
| 3. | Услуги РРКЦ (печатание ЕПД, расщепление платежей) | 42,5 |
| 4. | Внеэкплуатационные расходы (налоги, услуги банков) | 92,4 |
| 5. | Прочие расходы | 24,1 |
|  | ВСЕГО: | 1544,5 |
|  | Финансовый результат: убытки (-), прибыль (+) | +5,7 |

Примечание: долг дома №17/2 по  ул. 5 Августа  за содержание жилья  и  ОДН электроэнергия на 01.01.2017 г. составляет  224,1 тыс. руб.

Согласно правилам содержания и эксплуатации многоквартирных домов    проводились профилактические  осмотры (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций, помещений здания, его конструктивных элементов,  несущих конструкций, кровли,  дворового и детского игрового оборудования  во время подготовки для   сезонной  эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.  По результатам обследования составлялись соответствующие акты, на основании которых принимались планы текущего ремонта.

За отчетный год на доме выполнялись следующие работы:

1. По обслуживанию и ремонту несущих конструктивных элементов дома: проведены весенний и осенний обходы-осмотры, составлены акты,  планы работ, необходимые  для поддержания физического состояния дома.

Выполнен  ремонт стыков панелей по заявкам жильцов. Закрашивали надписи на фасаде здания.

2. По обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных сетей и оборудования проводились работы: по выполнению заявок от собственников  помещений. Согласно графику  мероприятий проведены работы по подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период. Проведена промывка системы отопления,  ревизия элеваторного узла, гидравлические испытания системы отопления, что подтверждается соответствующим актом тепловых сетей, и другие предусмотренные регламентом работы.

В ходе данных мероприятий   была произведена замена  вентилей -18 шт., задвижек – 1 шт., установлен манометр. Выполнены работы по изоляции трубопроводов  отопления -12 пог.м, ремонт ливневой канализации  на тех.этаже – 2,3 подъезды . Также проводилась большая работа по устранению засоров общедомовой канализации, вследствие неправильного пользования жильцами. Выполнено сантехнических заявок -110 шт.

Проводилась замена электролампочек, автоматов, рубильника в электрощитовой, 	 выключателей, выполнялся профилактический ремонт  электрических межэтажных щитков, профработы в электрощитовых,  а также снятие показаний с общедомовых и индивидуальных  приборов учета  электрической энергии. Выполнено 121 заявок.

3. По благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории выполнялись следующие виды работ: ежедневная санитарная уборка подъездов и придомовой территории,   ремонт и покраска  детского игрового оборудования, ремонт мусорокарманов, ремонт  входных дверей,  установка  замков на двери мусорокамер и техэтажей,  завоз песка  в песочницы, песко-соляной смеси,  вывоз КГМ, окраска бордюрного камня, обрезка и побелка деревьев, покос травы. Содержание и обслуживание мусоропроводов,  ремонт и покраска контейнеров, выкатка контейнеров с ТБО согласно графику с ООО «ТК Экотранс».

4. В целях бесперебойного и качественного оказания услуг жильцам дома  заключены договора с ресурсоснабжающими организациями на обеспечение теплом, водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, по эксплуатации лифтов, по обработке мест общего пользования от насекомых и грызунов, на вывоз ТБО, на устранение аварийных ситуаций в ночное  время, выходные и праздничные дни и т.д.

5. Проводилась большая работа для населения по паспортному режиму,  подготовке документов на продажу жилья, реализация проездных билетов,  работа  по взиманию дебиторской задолженности с собственников, подготовка ответов на многочисленные обращения граждан. Ведется работа  по раскрытию информации согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №731 от  23 сентября 2010 года «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» на сайте организации, по заполнению информационной системы в сети Интернет: ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, АИС Город.

В сквере была установлена новогодняя елка, проводились праздники для жителей микрорайона.

План на  2017 год

Подготовка жилищного фонда к зиме 2017-2018 г.г.

Выполнение плана текущего ремонта на 2017 год.

ООО  «Управляющая компания Салют-16»