Отчет

по обслуживанию и ремонту жилого дома по ул.5 Августа, 29Б

по итогам работы  за 2016 г.

Характеристика жилого дома

| Год постройки | 2002 |
| --- | --- |
| Количество этажей | 12 |
| Вид материала | ж\бетон |
| Площадь жилых помещений (площадь квартир) м2 | 2927,5 |
| Площадь помещений общего пользования с тех.этажами и тех.подпольями (МОП), м2 | 985,3 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество мусоропроводов | 1 |
| Площадь кровли (мягкая) | 401,6 |
| Количество квартир – всего | 48 |
| Количество зарегистрированных человек | 100 |
| Количество лицевых счетов | 48 |
| % частной собственности | 100 |

.

Задолженность на 01.01.2016 г. -   нет     переплата  15,3  тыс. руб.

Финансовый результат за 2015 год                        -2,9  тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ДОХОДЫ Оплата населением за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом ОДН электроэнергия | 504,6 |
|  | РАСХОДЫ |  |
| 1. | Общеэксплуатационные расходы | 95,3 |
| 2. | Оплата работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества (в том числе выполняемых специализированными подрядными организациями), всего: | 353,1 |
|  | Содержание и текущий ремонт, всего: в т.ч. Зарплата с ЕСН (единый социальный налог) Материалы Вывоз КГМ (крупно-габаритного мусора) Транспортные расходы прочие | 220,1 162,0 23,7 6,1 5,3 23,0 |
|  | ОДН электроэнергия | 79,5 |
|  | Городская аварийная служба (ГАС) | 11,0 |
|  | Услуги сторонних организаций ( проверка вентканалов, измерение сопротивления в электросетях, дезстанция и др.) | 42,5 |
| 3. | Услуги РРКЦ (печатание ЕПД, расщепление платежей) | 13,4 |
| 4. | Внеэкплуатационные расходы (налоги, услуги банков) | 29,4 |
| 5. | Прочие расходы | 7,7 |
|  | ВСЕГО: | 498,9 |
|  | Финансовый результат: убытки (-), прибыль (+) | +5,7 |

Согласно правилам содержания и эксплуатации многоквартирных домов    проводились профилактические  осмотры (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций, помещений здания, его конструктивных элементов,  несущих конструкций, кровли,  дворового и детского игрового оборудования  во время подготовки к   сезонной  эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.  По результатам обследования составлялись соответствующие акты, на основании которых принимались планы текущего ремонта.

За отчетный год на доме выполнялись следующие работы:

1. По обслуживанию и ремонту несущих конструктивных элементов дома: проведены весенний и осенний обходы-осмотры, составлены акты,  планы работ, необходимые  для поддержания физического состояния дома.

Выполнен  ремонт кровли  - 20 кв.м. Ремонт стыков панелей по заявкам жильцов. Частично отремонтирована отмостка  (кв. №4).

2. По обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных сетей и оборудования проводились работы: по выполнению заявок от собственников  помещений. Согласно графику  мероприятий проведены работы по подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период. Проведена промывка системы отопления,  ревизия элеваторного узла, гидравлические испытания системы отопления, что подтверждается соответствующим актом тепловых сетей, и другие предусмотренные регламентом работы.

В ходе данных мероприятий   была произведена замена  вентилей -8 шт., трубопроводов – 3 пог. м.  заменен манометр. Выполнены работы по изоляции трубопроводов  отопления -6 пог.м, ремонт ливневой канализации. Также проводилась большая работа по устранению засоров общедомовой канализации, вследствие неправильного пользования жильцами. Всего выполнено сантехнических заявок -36 шт.

Проводилась замена электрических лампочек, автоматов, выключателей, выполнялся профилактический ремонт  электрических межэтажных щитков, профработы в электрощитовых,  а также снятие показаний с общедомовых и индивидуальных  приборов учета  электрической электроэнергии. Выполнено 44 заявки.

3. По благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории выполнялись следующие виды работ: ежедневная санитарная уборка подъездов и придомовой территории,   ремонт и покраска  детского игрового оборудования, ремонт мусорокарманов, ремонт  входных дверей,  установка  замков на двери мусорокамеры и техэтажа,   завоз  песко-соляной смеси,  вывоз КГМ, окраска бордюрного камня, побелка,  покос травы. Содержание и обслуживание мусоропровода,  ремонт  и покраска контейнеров, выкатка контейнеров с ТБО согласно графику с ООО «ТК Экотранс».  На дворовой территории  устранена просадка плитки. Закрашивали надписи на подпорной стене.

4. В целях бесперебойного и качественного оказания услуг жильцам дома  заключены договора с ресурсоснабжающими организациями на обеспечение теплом, водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, по эксплуатации лифтов, по обработке мест общего пользования от насекомых и грызунов, на вывоз ТБО, на устранение аварийных ситуаций в ночное  время, выходные и праздничные дни и т.д.

5. Проводилась большая работа для населения по паспортному режиму,  подготовке документов на продажу жилья, реализация проездных билетов,  работа  по взиманию дебиторской задолженности с собственников, подготовка ответов на многочисленные обращения граждан. Ведется работа  по раскрытию информации согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №731 от  23 сентября 2010 года «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» на сайте организации, по заполнению информационной системы в сети Интернет: ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, АИС Город.

В сквере была установлена новогодняя елка, проводились праздники для жителей микрорайона.

План на  2017 год

Подготовка жилищного фонда к зиме 2017-2018 г.г.

Выполнение плана текущего ремонта на 2017 год.

ООО  «Управляющая компания Салют-16»