ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ »Салют-16»						     ____________________Т.В.Дюкарева			                                                     «      » _______________ 2014 г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №1 по ул. 5 Августа на 2014 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 |  |  | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 3 | Ремонт стыков | п.м. |  | 12,0 | 3 кв. |
| 4 | Остекление | м2 | 1,1 | 1,2 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 5 | Ремонт крылец | шт | 2 | 1,1 |  |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | шт | 6 | 0,7 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 7 | Ремонт дверных полотен | шт | 4 | 2,0 | Согласно заявок 2-3кв. |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | шт | 1 |  | Май 2013 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | шт | 396 | 7,3 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. | 1 |  | 2 квартал |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени | Шт. | Запорная арматура | 22,0 | Согласно графика 3 кв. |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления | 6,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 3 | Работы по замене забитых участков стояков отопления и х/г водоснабжения | п.м. | 12 | 4,2 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене энергосберегающих светильников, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 62 | 31,0 | регулярно |
| 5 | Проведение сварочных работ |  |  | 4,0 | регулярно |
| 6 | Непредвиденные работы |  | - | - | Согласно заявок |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1431,6 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 3037 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 495 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 41 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 1627 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3 | 14 | 2014г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 | 1,7 | 2014 г. |
| 8 | Замена контейнеров | шт | 2 | 12,0 | 2014 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | М2 | 18 | 2,5 | март-май 2014 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 900 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | 900 |  |  |
| 12 | Посадка деревьев | шт. |  |  |  |
| 13 | Снос аварийных деревьев | Шт. |  |  |  |
| 14 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  | 10,0 |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль

Старший дома               _______________________             ______________