ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления 	ТСЖ »Салют-16»					                    «     »_____________Т.В.Дюкарева

П л а н

текущего ремонта жилого дома №129-а по ул. Железнодорожная на 2014 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 | - | - | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 3 | Ремонт стыков | п.м. | - | - | 3 кв. |
| 4 | Остекление | м2 | 0,5 | 0,8 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 5 | Ремонт крылец | Шт. | 2 | 1,2 |  |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 8 | 0,8 | Согласно заявок |
| 7 | Ремонт дверных полотен, | Шт. | 4 | 1,8 | Согласно заявок |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | М2 | 980 |  | Май 2014 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 292 | 4,4 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 2 квартал |
| 11 | Ремонт ливневой канализации | м/п | 16 | 3,4 |  |
| 12 | Ремонт машинных отделений | М2 | 288 | 7,2 |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени | Шт. | 10 | 5,2 | Согласно графика |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС. | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 3 | Работы по замене аварийных участков стояков х/г водоснабжения | п.м. | 15,0 | 3,0 | Согласно заявок |
| 6 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления |  | регулярно |
| 7 | Непредвиденные работы |  | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 8 | Замена электролампочек | Шт. | 140 | 1,2 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1485 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 7000 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 898 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 76,0 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 1500 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3 |  | 2014г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 |  | 2014 г. |
| 8 | Замена контейнеров | шт | 2 | 9,0 | 2014 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования. | М2 | 18 | 0,5 | март-май 2014 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 980 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | 980 |  | По заявкам |
| 12 | Посадка деревьев и цветов | шт. |  |  | осень 2014 г. |
| 13 | Снос аварийных деревьев | Шт. |  |  | 2014 г. |
| 14 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  | 3,8 |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль