ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ  «Салют-16»							_______________Т.В.Дюкарева

«      » ______________ 2015г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №2-а  по ул. Дегтярева на 2015 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 |  | 4,2 | Согласно заявок |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - | - |
| 3 | Текущий ремонт подъездов | М2 |  |  | Выполнен в 2012г. |
| 4 | Остекление | м2 | 1,8 | 1,2 | Согласно заявок |
| 5 | Ремонт крылец | М2 | 1,6 | 1,8 | 2кв. |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 6 | 1,1 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 7 | Ремонт дверных полотен, окраска и ремонт детского оборудования, скамеек | М2 | 12 | 2,6 | Согласно заявок 2-3кв. |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | Шт. | 1420 |  | Май 2015 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов и ремонт | Шт. | 364 | 6,8 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 2 квартал |
| 11 | Ремонт кровли: кв.64,181 | М2 | 100 | 9,0 |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период (замена запорной арматуры) | Шт. | 32 | 22,0 | Согласно графика 3 кв. |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления | 6,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 3 | Работы по замене забитых участков стояков отопления и отопительных радиаторов по л/клеткам | М/п | 30 | 2,2 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов, установка датчиков движения | Ед. | 140 | 1,4 | Регулярно |
| 5 | Установка датчиков движения | Шт. |  |  |  |
| 6 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления | 4,0 | регулярно |
| 7 | Непредвиденные работы | Шт. |  |  | Согласно заявок |
| 8 | Установка урн | шт. | 3 | 4,5 |  |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | М2 | 30 | 36,0 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда с материалами | м2 | 1939,0 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории,спец.одежда.инвентарь | м2 | 2435 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО, обслуживание м/проводов | м3 | 50 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 42,4 | 32,5 | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 6000 | 2,8 | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 2 | 0,9 | 2015г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 |  | 2015 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 1 | 5,0 | 2015 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | Шт. |  | 2,5 | март-май 2015 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 1010 | 1,17 | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | По заявкам |  |
| 12 | Посадка деревьев | шт. |  |  | осень 2015г. |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль