ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления	 ТСЖ »Салют-16»						       ________________Т.В.Дюкарева

«     » _______________ 2014 г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №27/2 по ул. 5 Августа на 2014 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 |  |  | Согласно заявок |
| 2 | Проф.ремонт ливневой канализации | м/п |  |  |  |
| 3 | Ремонт балконных примыканий | м2 |  |  | Согласно заявок |
| 4 | Ремонт стыков | п.м. |  |  | 3 кв. |
| 5 | Остекление | м2 | 1,2 | 1,6 | Согласно заявок |
| 6 | Ремонт крылец | Шт. | 2 | 1,8 |  |
| 7 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 6 | 1,2 | Согласно заявок |
| 8 | Ремонт дверных полотен. | Шт. | 4 | 1,3 | Согласно заявок |
| 9 | Санитарная очистка подвалов | М2 | 980 |  | Май 2014 |
| 10 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 288 | 5,2 | Один раз в год согласно графика |
| 11 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 1 квартал |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 2 | Подготовка системы отопления к зимнему периоду 2014-2015г.г. |  |  | 18,0 |  |
| 3 | Проведение работ по установке энергосберегающих светильников, диодов смене автоматов, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 80 | 40,0 | Регулярно |
| 4 | Замена электропроводки по техэтажам | м/п | 60 | 0,9 |  |
| 5 | Проведение сварочных работ | Шт. |  |  | Регулярно |
| 6 | Непредвиденные работы |  |  |  | Согласно заявок |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1299 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 4076 |  | регулярно |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 740 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 62,7 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 2594 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3 |  | 2014г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 |  | 2014 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 2 | 12,0 | 2014 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | Шт. |  |  | март-май 2014 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 |  |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | По заявкам |  |
| 12 | Посадка деревьев | шт. |  |  | осень 2014 г. |
| 13 | Снос аварийных деревьев | Шт. |  |  | 2014г. |
| 14 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  |  |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 5,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль

Старший дома                  ___________________                  ________________