ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ «Салют-16»						            _____________Т.В.Дюкарева			                                                      «     » ______________ 2013 год

П л а н

текущего ремонта жилого дома №13 б по ул. 5 Августа на 2013 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | м.п. |  |  | Выполнен капремонт в 2012г |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 3 | Ремонт стыков | п.м. |  |  |  |
| 4 | Остекление | м2 | 2,0 | 1,6 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 5 | Ремонт крылец | Шт. | - | 1,2 |  |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 9 | 1,8 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 7 | Ремонт дверных полотен, выход на техэтаж | Шт. | 9 | 4,6 | Согласно заявок 2-3кв. |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | М2 | 860 |  | Май 2013 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 240 | 4,0 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. | 1 |  | 2 квартал |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период |  |  | 20,6 | Согласно графика 3 кв. |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления | 12,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 3 | Работы по замене забитых участков стояков отопления | п.м. | 65,0 | 12,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 110 | 7,0 | регулярно |
| 5 | Проведение сварочных работ |  |  | 4,0 | регулярно |
| 6 | Непредвиденные работы |  | - | 6,0 | Согласно заявок |
| 7 | Установка датчиков движения | Шт. | 30 | 7,5 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1033,2 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 4800 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 710 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 60,2 | 32,5 | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 1900 | 2,8 | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3 | 4,2 | 2013г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 | 0,2 | 2013 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 1 | 5,0 | 2013 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | Ед. | 15 | 4,5 | Май-июнь 2013 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 891 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | 891 |  |
| 12 | Посадка деревьев,цветов | шт. | 100 | 3,0 | осень 2013 г. |
| 13 | Снос аварийных деревьев | Шт. | - |  | 2013 г. |
| 14 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  |  |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культуно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль