ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ  «Салют-16»							_______________Т.В.Дюкарева

«      » ______________ 2013г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №29б по ул. 5 Августа на 2013 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | м.п. |  |  | Согласно заявок |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 |  |  |  |
| 3 | Ремонт подъездов | М2 | 3,2 | 34,0 |  |
| 4 | Ремонт стыков | п.м. |  |  |  |
| 6 | Остекление | м2 | 1,2 | 1,4 | Согласно заявок |
| 7 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 2 | 0,25 | Согласно заявок |
| 8 | Ремонт дверных полотен, установка дверных полотен на техэтаж | Шт. | 4 | 3,6 | Согласно заявок |
| 9 | Ремонт мусоропроводов | Шт. | 6 | 2,4 |  |
| 10 | Санитарная очистка подвалов | Шт. | 310 |  | Май 2013 |
| 11 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 96 | 1,5 | Один раз в год согласно графика |
| 12 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. | 1 |  | 2 квартал |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени |  |  | 6,4 | Согласно графика |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления | 2,1 | Согласно заявок |
| 3 | Работы по замене аварийных участков стояков х/г водоснабжения | п.м. |  | 3,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 140 | 10,2 | регулярно |
| 5 | Установка энергосберегающих светильников | Шт. | 48 | 25,0 |  |
| 6 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления | 4,0 | Регулярно |
| 7 | Непредвиденные работы (укрепление подпорной стенки) |  | - | 30,0 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 692 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 2100 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 132 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 11,2 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 700 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 2 | 0,9 | 2013г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 30 | 0,9 | 2013 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. |  |  | 2013 г. |
| 9 | Покраска детского игрового оборудования | М2 | 24 | 1,2 | март-май 2013г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 310 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Установка скамеек | Шт. | - | - |  |
| 12 | Дезинсекция подвалов | м2 | 310 |  | По заявкам |
| 13 | Посадка деревьев | шт. | 15 | 15,0 | осень 2013 г. |
| 14 | Спил сухих деревьев | шт | - | - | 2013 г. |
| 15 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | шт |  | 3,2 |  |
| 16 | Ремонт отмостки | М2 |  |  |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль