ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий	ТСЖ »Салют-16»								      «     »_____________Т.В.Дюкарева.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №121 по ул. Железнодорожная на 2011 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт козырьков над входами в подъезд | М2 | 90 | 11,0 | Согласно заявок |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 3 | Ремонт стыков | п.м. | 120 | 20,0 |  |
| 4 | Остекление | м2 | 0,5 | 0,3 | Согласно заявок |
| 5 | Ремонт крылец | Шт. | 2 | 0,8 |  |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 8 | - | Согласно заявок |
| 7 | Ремонт дверных полотен | Шт. | 4 | 0,9 | Согласно заявок |
|  | Установка скамеек. | Шт. | 5 | 55,0 |  |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | М2 | 1250 |  | Май 2011 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 326 | 5,1 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 2 квартал |
| 11 | Ремонт ливневой канализации | м/п | 15 | 1,5 |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени | Шт. | 12 | 5,6 | Согласно графика |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС. | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 3 | Работы по замене аварийных участков стояков х/г водоснабжения | п.м. | 15,0 | 3,0 | Согласно заявок |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 160 | 2,2 | регулярно |
| 5 | Проведение работ по замене электропроводки, | м/п | 70 | 0,9 |  |
| 6 | Установка датчиков движения. | Шт. | 41 | 9,8 |  |
| 7 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления |  | регулярно |
|  | Непредвиденные работы |  | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1544 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 7303 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 881 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 87 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 4900 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3,5 | 1,6 | 2011г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 | 0,2 | 2011 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 3 | 13,5 | 2011 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования. | М2 | 22,5 | 0,9 | март-май 2011 г. |
| 10 | Установка скамеек | Шт. | 5 | 55,0 |  |
| 11 | Дератизация подвалов | м2 | 1250 |  | 1 раз в квартал |
| 12 | Дезинсекция подвалов | м2 | 1250 |  | По заявкам |
| 13 | Посадка деревьев | шт. | 6 | 0,9 | осень 2011 г. |
| 14 | Снос аварийных деревьев | Шт. |  |  | 2011 г. |
| 15 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  |  |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 2,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль